СОГЛАСОВАНО                                                                  УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООСОН                                                               Директор ГКУ НСО ЦСПН

Татарского района                                                                 Татарского района

Новосибирской области                                                        _____________О.В. Коженкова

__________Ю.В. Игнатова                                                    «____»______________20____г.

«____»______________20____г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№_________

1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта: объект социальной защиты населения

1.2.Адрес объекта: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Ленина,  д. 108е

1.3. Сведения о размещении объекта:

-на 2 этаже, 284,1кв.м

-наличие  прилегающего земельного участка: нет

1.4. Год постройки здания:  2010 год.

1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2020, 2021 год; капитального – 2020, 2021 год.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  -

согласно Уставу, краткое наименование): государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр социальной поддержки населения Татарского района»; ГКУ НСО ЦСПН Татарского района.

1.7.Юридический адрес организации (учреждения): 632122, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Ленина,  д. 108е.

1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): аренда.

1.9.Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11.Вышестоящая организация (наименование): Министерство труда и социального развития  Новосибирской области.

1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 6.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1.Сфера  деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь  и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): социальная защита.

2.2.Виды оказываемых услуг: государственные услуги в сфере социальной поддержки населения.

2.3.Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.  проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4.Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5.Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на коляске (К),  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У).

2.6.Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:  90-100 человек.

2.7.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида  (да,   нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

-маршрутные такси № 1, 2, 3, 8, 14, 17;  автобусы № 1, 2 – остановка «МФЦ».

-наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1.расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м.

3.2.2. время движения (пешком): 5-7 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4.Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые.

3.2.5.Информация на пути следования к объекту:  тактильный переход

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

--------------------------------

<**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично избирательно для следующих  категорий: для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями слуха и умственного развития. Вход в здание нуждается в капитальном ремонте. Отсутствует кнопка вызова сотрудника, ответственного за сопровождение инвалидов. Санитарно-гигиенические помещения не предназначены  для инвалидов и маломобильных групп населения. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. Нет условий для приема инвалидов-колясочников: отсутствует лифт для подъема на второй этаж, также нет оборудованного кабинета на первом этаже.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт (капитальный) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт (текущий) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт (текущий). |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт (капитальный) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт (текущий) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки |  |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2.Период проведения работ 2020-2021гг. в рамках исполнения программы адаптации объекта социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН.

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: доступен полностью для всех категорий инвалидов и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности): декабрь 2021г. – объект доступен полностью для всех категорий инвалидов и МГН.

4.4.Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с собственником объекта.

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности объекта (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), прилагается

_____________________________________________________________________________

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1.Анкеты (информации об объекте)  от 22 марта 2019 г.

2.Акта обследования объекта: N 52  от 22 марта  2019 г.

3.Решения Комиссии для проведения обследования состояния доступности объектов социальной инфраструктуры и необходимости их адаптации  от 22 марта  2019 г.